## Sheet1
IP: 192.168.10.15, Порт: 502
Описание | Номер регистра | Байт | Тип переменной | Доступ | Пространство регистров | Комментарий
Значение веса брутто | 2 |  | INT | Чтение | Input Registers
Значение веса нетто | 3 |  | INT | Чтение | Input Registers
Значение веса тары | 4 |  | INT | Чтение | Input Registers | описание формата см. Файл prot.h
Результат взвешивания: байт стабильности | 1 | Hi | BYTE | Чтение | Input Registers | Описпние содержания см. Док. “ПеременныеMatrix” по всем полям
Результат взвешивания: байт статуса процесса взвешивания | 0 | Lo | BYTE | Чтение | Input Registers | -
Результат взвешивания: байт ошибки системы взвешивания | 0 | Hi | BYTE | Чтение | Input Registers | -
Результат взвешивания: запасной байт | 1 | Lo | BYTE | Чтение | Input Registers | Не используется? Да
Результат распознавания номера: байт типа распознавания | 5 | Hi | BYTE | Чтение | Input Registers | Нужно описание
Результат распознавания номера: байт результата распознавания | 5 | Lo | BYTE | Чтение | Input Registers | Нужно описание
Число символов номера контейнера k | 6 |  | INT | Чтение | Input Registers
Первый символ номера контейнера | 7 |  | WORD | Чтение | Input Registers
Последующие символы номера контейнера | 8..6+(k-1) |  | WORD | Чтение | Input Registers
Последний символ номера контейнера | 6+k |  | WORD | Чтение | Input Registers
Число пломб | (6+k)+1 |  | INT | Чтение | Input Registers
Номер первого пломбировочного устройства П1 | (6+k)+2 |  | INT | Чтение | Input Registers
П1: Результат пломбирования: байт типа пломбирования | (6+k)+3 | Hi | BYTE | Чтение | Input Registers | Нужно описание
П1: Результат пломбирования: байт результата | (6+k)+3 | Lo | BYTE | Чтение | Input Registers | Нужно описание
П1: Число символов номера пломбы p1 | (6+k)+4 |  | INT | Чтение | Input Registers
П1: Первый символ номера пломбы | (6+k)+5 |  | WORD | Чтение | Input Registers
П1: Последующие символы номера пломбы | (6+k)+6..(6+k)+(4+(p1-1)) |  | WORD | Чтение | Input Registers
П1: Последний символ номера пломбы | (6+k)+(4+p1) |  | WORD | Чтение | Input Registers
Номер второго пломбировочного устройства П2 | (6+k)+(4+p1)+1 |  | INT | Чтение | Input Registers
П2: Результат пломбирования: байт типа пломбирования | (6+k)+(4+p1)+2 | Hi | BYTE | Чтение | Input Registers | Нужно описание
П2: Результат пломбирования: байт результата | (6+k)+(4+p1)+2 | Lo | BYTE | Чтение | Input Registers | Нужно описание
П2: Число символов номера пломбы p2 | (6+k)+(4+p1)+3 |  | INT | Чтение | Input Registers
П2: Первый символ номера пломбы | (6+k)+(4+p1)+4 |  | WORD | Чтение | Input Registers
П2: Последующие символы номера пломбы | (6+k)+(4+p1)+5..(6+k)+(4+p1)+(3+(p2-1)) |  | WORD | Чтение | Input Registers
П2: Последний символ номера пломбы | (6+k)+(4+p1)+(3+p2) |  | WORD | Чтение | Input Registers
Последующие пломбы
Начало взвешивания | 200 |  | INT | Запись | Holding Registers | Как получить обратную связь, что Matrix принял команду? Может при получении от нас значения 1, Matrix будет задавать этому регистру значение 0 (или 2)? Так, как это предусмотрено протоколом Модбас --- в ответ посылается сообщение, являющиеся копией принятой команды.
Окончание взвешивания | 201 |  | INT | Запись | Holding Registers | См. предыдущий ответ